Приложение 4

к приказу ФАС

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

ОАО «Рыбинскгазсервис»

| N п\п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выпол- нения технологи- ческих мероприя- тий, связанных с подключением (подсоединени- ем) к газораспре- делительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газораспределительные сети правобережной части г.Рыбинска | ГРС-1 Рыбинск ГРС-3 Рыбинск | Газопотребляющее оборудование потребителей (промышленные и сельхоз потребители, коммунально-бытовые потребители, население). | 1.Меропри-ятия, выполняемые заказчиком, в пределах границ своего земельного участка по подготовке объекта к подключению. 2.Мероприятия, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства. 3.Мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) сети, включая создание новых объектов. 4. Мероприятия по фак- тическому при- соединению к сетям газорас- пределения. | Заказчик направляет исполнителю: заявление о подключении; нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; правоустанавливающие документы на земельный участок; ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; иные документы, которые должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении. Исполнитель не вправе требовать от заказчика не предусмотренные действующим законодательством документы и информацию. | 1.Для коммунально-бытовых потребителей и предприятий: получение разрешения на использование природного газа в установленном порядке. 2.Получение разрешения на присоединение к газопроводам (если присоединение производится к частным газораспределительным сетям). 3. Получение технических ус- ловий на присое- динение. 4.Получение отвода земли под строительство газопровода и разрешения на строительство газопровода. 5. Разработка проекта. 6. Экспертиза проекта. 7. Выполнение строительно- монтажных работ с параллельным проведением работ по техническому надзору за строительством. 8. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 9.Врезка и пуск газопровода. | 1.Первичная консультация в Производственно-техническом отделе ОАО «Рыбинскгазсервис» с разъяснением регламента технических мероприятий, связанным с присоединением к газораспределительной сети, информированием о предоставлении необходимых документов, рассмотрением возможных вариантов присоединения объекта к действующей газораспределительной сети. 2.Технические условия на присоединение к газораспределительной системе выдаются газораспределительной организацией. Для получения этих условий организация-заказчик представляет в Общество заявление с приложением копии топливного режима, плана расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования, технических характеристик газоиспользующего оборудования и планируемых объемов потребления газа. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе должны содержать следующие сведения: а) место присоединения к газопроводу; б) максимальный часовой расход и давление газа в точке присоединения к газопроводу, а также пределы изменения этого давления; в) требования по учету расхода газа; г) требования по защите газопровода от коррозии; д) иные условия подключения к газораспределительной системе, учитывающие конкретные особенности для присоединения объекта. 3.Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по согласованию с выдавшими их газораспределительной организацией (собственником сети). 4.Проект разрабатывается специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО на данный вид работ. 5.Экспертиза проектной документации проводится специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ. 6. Проект газоснабжения, разработанный на основании топливного режима и технических условий, подлежит регистрации, выдавшими их органом государственного надзора и газораспределительной организацией, в срок не позднее 24 месяцев с даты выдачи технических условий. 7. В случае превышения указанного срока технические условия могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований нормативно - технических документов или режимов работы системы газоснабжения, на основании которых технические условия были выданы. 8. Проекты газоснабжения подлежат перерегистрации в следующем случае: строительство не было начато в течение 24 месяцев с даты предыдущей регистрации проекта; превышены нормативные сроки строительства; не начато потребление газа в сроки, предусмотренные разрешением на использование природного газа (5лет), полученным при оформлении лимитов (для КБО и предприятий). 9. Выполнение строительно-монтажных работ производится специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО на данные виды работ. 10. Приемка в эксплуатацию построенного, реконструированного или модернизированного газоиспользующего оборудования и оборудования, переводимого на газ с других видов топлива, осуществляется рабочими и приемочными комиссиями с участием представителей органов государственного надзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению. 11. По окончании строительно- монтажных работ на построенном, реконструированном или модернизируемом газоиспользующем оборудовании и оборудовании, переводимом на газ с других видов топлива, проводятся обязательные пуско-наладочные и режимно- наладочные работы. 12. До начала работ по врезке и пуску газа оформляются документы по дальнейшей эксплуатации газораспределительных сетей и оборудования. 13. Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления должны пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, Правил Безопасности ПБ 12-529-03 и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, отнесенных к компетенции аттестуемых) в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции. 14. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования, получают обязательный инструктаж по пользованию газом и газовым оборудованием. 15. Заключение договора на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» или иным законным поставщиком газа. 16. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование и оборудование, переводимое на газ с других видов топлива, для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании разрешения, выдаваемого органом государственного надзора по результатам обследования готовности оборудования к приему газа. 17. Для организаций, которым топливным режимом предусмотрено использование резервного (аварийного) топлива, обязательным условием получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование является наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства, а также готовность газоиспользующего оборудования к работе как на газе, так и на резервном (аварийном) топливе и обеспеченность организаций этим топливом. | Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы: подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки; заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек; исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического при- соединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий; присоединение объектов заказчика к сетям инженерно- технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика; выполнение условий подачи ресурсов. | Порядок выполнения мероприятий идентичен прописанному в графе 8. |
| 2 | Сеть газораспределения ГРС-2 г.Рыбинск | ГРС-2 Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сеть газораспределения ГРС-Дюдьково | ГРС-Дюдьково |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сеть газораспределения ГРС-Ермаково | ГРС-Ермаково |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сеть газораспределения ГРС-Песочное | ГРС-Песочное |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сеть газораспределения ГРС-Пошехонье | ГРС-Пошехонье |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сеть газораспределения ГРС-Зинкино | ГРС-Зинкино |  |  |  |  |  |  |  |