Приложение № 8

к приказу ФАС России

от 07.04.2014  N 231/14

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

ОАО «Рыбинскгазсервис»

| N п\п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Все сети газораспределения | Независимо от зоны входа в газораспределительную сеть | Независимо от зоны выхода из газораспределительной сети | - Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение). - Заключение договора о подключении. - Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению). - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации); - Составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров, заявители имеют право направить обращение к газораспределительной организации о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий. | - Направление в газораспределительную организацию запроса о предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. - Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение). - Направление в газораспределительную организацию заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. - Заключение договора о подключении. 5. Разработка газораспределительной организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении. 6. Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. 7. Выполнение заявителем и газораспределительной организацией технических условий. 8. Проверка газораспределительной организацией выполнения заявителем технических условий. 9. Осуществление газораспределительной организацией фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа. | - Проверка готовности объекта к проведению работ по присоединению к газораспределительной сети. - Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здании от внутренних газопроводов, организация проветривания котлованов для врезки, подготовка места врезки, установка манометров и продувочных свечей, опрессовка воздухом давлением 0,02 МПа присоединяемого газопровода. - Выполнение работ по фактическому присоединению объекта. - Пуск газа. | - Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, средств ЭХЗ, котлована для производства работ. - Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС, подготовка механизмов и инструментов, изготовление узлов присоединения, оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ. - Выполнение работ по фактическому присоединению объекта. - Продувка газом присоединяемого газопровода. - Проверка герметичности сварных швов врезки, обход трассы присоединенного газопровода, выполнение изоляции газопровода в месте присоединения, засыпка котлована в месте присоединения, включение средств ЭХЗ, отметка в наряде на газоопасные работы. - Оформление документации по присоединению объекта к газораспределительной сети. - Пуск газа. | --- | --- |