ОАО «Рыбинскгазсервис» призывает соблюдать правила безопасности использования газа в быту!

«Газ – источник повышенной опасности! Соблюдение правил эксплуатации, своевременное проведение технического обслуживания – позволит обезопасить себя и жизни окружающих людей», - сказал главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Рыбинскгазсервис» Андрей Степанов

Для обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования  необходимо:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в газораспределительной организации, иметь инструкции по эксплуатации приборов (оборудования) и соблюдать их.

- Обеспечивать надлежащее техническое состояние газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, приборов учета расхода газа.

- Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять горелки оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи.

- Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, в которых установлено внутридомовое газовое оборудование.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.

- По окончании пользования газом закрывать краны на газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона со сжиженными углеводородными газами внутри кухни – дополнительно закрыть вентиль у баллона.

- Закрывать кран на подводящем газопроводе в случаях, когда газоиспользующее оборудование планируется оставить без присмотра на период более 24 часов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования, а также ликвидации аварийной ситуации, возникшей при эксплуатации газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание, по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

При появлении в помещении квартиры запаха газа нужно:

- Немедленно прекратить пользование газовыми приборами.

- Перекрыть краны к приборам и на приборах.

- Открыть окна или форточки для проветривания помещения.

- Вызвать из  незагазованного помещения аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

Важно  не зажигать огнь, не курить, не включать, и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Категорически запрещается:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем,
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования.

- Пользоваться газом при неисправном газоиспользующем оборудовании, автоматике, арматуре и баллонах со сжиженными углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности дымоотвода, при обнаружении утечки.

- Использовать газовое оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений.

- Привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор.

- Сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты.

- Пользоваться внутридомовым газовым оборудованием при аварийном состоянии строительных конструкций жилых зданий.

- Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования.

- Использовать газопровод  для заземления электрооборудования.

- Пользоваться газоиспользующим оборудованием при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.

- Допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

- Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд, а так же после окончания пользования оборудованием.

- Использовать газоиспользующее оборудование не по назначению.

- Допускать порчу внутридомового газового оборудования и хищение газа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» рекомендуют произвести замену старого газового оборудования на более современное с улучшенной автоматикой безопасности.

Для замены или установки внутридомового газового оборудования пользуйтесь услугами только специализированных организаций.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!